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ESTADO DE RORAIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ

          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSA


TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO 

(COMPRAS)

O presente Termo de Referência se aplica aos procedimentos licitatórios regidos pelo regime de contratações públicas previsto na Lei n.º 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto n.º 10.024/2019.
1. DO OBJETO

1.1 Constitui o objeto do presente Termo de Referência para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES COM O INTUITO DE ESTRUTURAR E EQUIPAR O CAPS I, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE CANTÁ – RR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. De acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes abaixo:
	ITEM.
	DESCRIÇÃO
	U/M
	QTD

	Unidade assistida: CENTRO DE SAÚDE SEBASTIÃO RODRIGUES SILVA. 
Ambiente: Central de material esterelizado. 

	001
	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO (PEQUENO PORTE). Especificações: Capacidade de (90 a 150OI); possui rack p/ carga; osmose reversa; impressora; porta deslizante/ até duas portas. 
	UNID 
	01

	Unidade assistida: POSTO DE SAÚDE FÉLIX PINTO  

Ambiente: Central de material esterelizado.

	002
	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO (PEQUENO PORTE). Especificações: Capacidade de (90 a 150OI); possui rack p/ carga; osmose reversa; impressora; porta deslizante/ até duas portas.
	UNID 
	01

	Unidade assistida: CENTRO DE SAÚDE 13 DE MAIO. 

Ambiente: Consultório odontológico. 

	003
	MESA AUXILIAR. Especificação: Confeccionada em aço inoxidável, medindo 40x40x80cm a 40x60x80cm. 
	UNID 
	01

	004
	SELADORA: Especificação: tipo: manual; aplicação: grau cirúrgico
	UNID 
	01

	005
	DESTILADOR D ÁGUA: Especificações: Capacidade de até 05 litros por hora. 
	UNID
	02

	006
	MOCHO: Especificações: confeccionado em aço ou ferro cromado, com encosto, regulagem de altura a gás.
	UNID
	01

	007
	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL: Especificações: cadeira odontológica; equipo; sugador; compressor de ar; foco refletor; mocho. 
	UNID 
	01

	008
	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO. Especificações: capacidade reservatório de 30 a 39 litros; potência de L/1 a 1,5HP; consumo de 6 a 7 pés; isento de óleo. 
	UNID 
	01

	009
	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: Especificações: Possuir cavitador; possuir caneta; possuir transdutor o ultra-som autoclavável
	UNID 
	01

	010
	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: Especificações: Tipo led, sem fio, sem radiômetro. 
	UNID 
	01

	011
	MESA DE ESCRITÓRIO: Especificações: Confeccionada em madeira/mdp/mdf/ ou similar; composição simples; com gavetas. 
	UNID 
	01

	Ambiente: Sala de curativos. 

	012
	SUPORTE DE SORO: especificações: Tipo pedestal, confeccionado em aço inoxidável. 
	UNID
	01

	013
	CARRO DE CURATIVOS: Especificações: Confccionado em aço inoxidável; acessórios: balde ou bacia. 
	UNID 
	01

	014
	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: Especificações: Iluminação em LED; haste flexível. 
	UNID 
	01

	015
	MESA DE MAYO: Especificações: Confeccionado em aço onoxidável. 
	UNID 
	01

	016
	ARMÁRIO VITRINE: Especificações: Número de portas: 02; confeccionado em aço ou ferro pintado; laterais de vidro. 
	UNID 
	01

	Ambiente: Farmácia. 

	017
	ARMÁRIO VITRINE. Especificações: Contendo 02 portas; confeccionado em aço ou ferro pintado; laterais de vidro. 
	UNID
	01

	018
	BALDE A PEDAL. Especifiações: Confeccionado em aço inoxidável com capacidade de 30l até 49 litros. 
	UNID 
	01

	019
	GELADEIRA/ REFRIGERADOR. Especificações: Capacidade de 260 a 299 litros. 
	UNID
	01

	Ambiente: Copa/cozinha

	020
	FOGÃO. Especificações: Acendimento automático; 06 bocas. 
	UNID 
	01

	021
	MESA DE REFEITÓRIO: Especificações: Contendo 06 assentos do tipo fixo. 
	UNID
	01

	022
	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE: Especificações: Composição 3 a 4 pás; tipo fixo a parede.
	UNID 
	01

	023
	FORNO DE MOCROONDAS: Especificações: Composição: Capacidade de 26 a 30 litros. 
	UNID
	01

	024
	BALDE E PEDAL: Especificações: Confeccionado em aço inox com capacidade de 30 até 49 litros. 
	UNID 
	01

	025
	GELADEIRA/ REFRIGERADOR: Especificações: Capacidade de 260 a 299 litros.
	UNID
	01

	026
	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA: Especificações: Material de confecção – polipropileno; possui saco de vinil; kit com mops líquido e pó; placa de sinalização e pá; possui balde espremedor. 
	UNID
	01

	Ambiente: Sala de coleta de material

	027
	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: Especificações: Confeccionada em aço; possuindo apoio do braço. 
	UNID
	02

	028
	BALDE E PEDAL: Especificações: Confeccionado em aço inox com capacidade de 30 até 49 litros.
	UNID 
	01

	029
	SUPORTE DE SORO: especificações: Tipo pedestal, confeccionado em aço inoxidável
	UNID
	02

	030
	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE: Especificações: Composição 3 a 4 pás; tipo fixo a parede.
	UNID
	02

	Ambiente: Sala de reunião

	031
	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE: Especificações: Composição 3 a 4 pás; tipo fixo a parede.
	UNID
	01

	032
	APARELHO DE DVD: Especificações: Possui controle remoto; possui portas USB; Reprodução de DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPGE/MP3
	UNID
	01

	Ambiente: Rouparia

	033
	ESTANTE: Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintado; capacidade das prateleiras de 101 a 200 kg; possuir reforço. 
	UNID
	02

	Ambiente: Administração

	034
	ARQUIVO: Especificações: Confecção em aço; contendo de 03 a 05 gavetas; deslizamento da gaveta por trilho telescópico. 
	UNID 
	02

	035
	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE: Especificações: Composição 3 a 4 pás; tipo fixo a parede.
	UNID
	01

	036
	BALDE E PEDAL: Especificações: Confeccionado em aço inox com capacidade de 30 até 49 litros.
	UNID
	02

	Ambiente: Sala de espera e recepção

	037
	APARELHO DE DVD: Especificações: Possui controle remoto; possui portas USB; Reprodução de DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPGE/MP3
	UNID
	01

	038
	MESA DE ESCRITÓRIO: Especificações: Material de confecção: madeira/mdf/mdp ou similar; composição simples com gavetas. 
	UNID
	01

	039
	CADEIRA DE RODAS ADULTO: Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintado; apoio de braços escamoteável; apoio para os pés removível; com elevação dde pernas. 
	UNID
	02

	040
	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO: Especificações: tipo pressão  coluna simples. 
	UNID 
	01

	041
	TELEVISOR: Especificações: Tamanho de tela de 42” até 50”. 
	UNID 
	01

	042
	LONGARINA: Especificações: Material de confecção do assento e encosto: polipropileno; número de assentos 03 lugares. 
	UNID
	10

	043
	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA; especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; apoio para braços escamotável; apoio para os pés removível; com elevação de pernas. 
	UNID
	01

	044
	BALDE E PEDAL: Especificações: Confeccionado em aço inox com capacidade de 30 até 49 litros.
	UNID 
	02

	045
	ESTANTE: Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintado; capacidade das prateleiras de 101 a 200 kg; possuir reforço.
	UNID
	01

	046
	CADEIRA: Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; possui braços; regulagem de altura; rodízios; asento e encosto estofados. 
	UNID
	06

	047
	ARQUIVO: Especificações: Confecção em aço; contendo de 03 a 05 gavetas; deslizamento da gaveta por trilho telescópico.
	UNID 
	02

	048
	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE: Especificações: Composição 3 a 4 pás; tipo fixo a parede.
	UNID
	02

	Ambiente: Central de material esterelizado (CME)

	049
	BALDE E PEDAL: Especificações: Confeccionado em aço inox com capacidade de 30 até 49 litros.
	UNID
	02

	050
	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO (PEQUENO PORTE). Especificações: Capacidade de (90 a 150OI); possui rack p/ carga; osmose reversa; impressora; porta deslizante/ até duas portas.
	UNID
	01

	051
	SELADORA: Especificações: Tipo manual; aplicação: grau cirúrgico. 
	UNID
	01

	052
	ESTANTE: Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintado; capacidade das prateleiras de 101 a 200 kg; possuir reforço.
	UNID
	02

	Ambiente: Sala de procedimentos

	053
	OXÍMETRO DE PULSO: Especificações: Tipo portátil (de mão); com dois sensores. 
	UNID 
	01

	054
	OFTALMOSCÓPIO: Especificações: Composição 05 aberturas; iluminação em LED; alimentação: carregador de mesa para cabo; recarregável com bateria de lítio
	UNID 
	01

	055
	ESTANTE: Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintado; capacidade das prateleiras de 101 a 200 kg; possuir reforço.
	UNID 
	01

	056
	SUPORTE DE SORO: especificações: Tipo pedestal, confeccionado em aço inoxidável.
	UNID 
	01

	057
	BALANÇA ANTOPOMÉTRICA INFANTIL: Especificações: Modo de operações: digital; capacidade de até 16kg; dimensão da concha: mínimo de 540x290mm; pussir tara. 
	UNID 
	01

	Ambiente: Consultório indiferenciado. 

	058
	BALANÇA ANTOPOMÉTRICA INFANTIL: Especificações: Modo de operações: digital; capacidade de até 16kg; dimensão da concha: mínimo de 540x290mm; pussir tara.
	UNID 
	01

	059
	CADEIRA: Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; possui braços; regulagem de altura; rodízios; asento e encosto estofados.
	UNID 
	06

	060
	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE: Especificações: Composição 3 a 4 pás; tipo fixo a parede.
	UNID 
	02

	061
	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: Especificações: Tipo analógico, material da braçadeira: nylon. 
	UNID 
	02

	062
	ESTETOSCÓPIO ADULTO: Especificações: Auscultador confeccionado em aço inoxidável, tipo duplo. 
	UNID 
	02

	063
	SUPORTE DE SORO: especificações: Tipo pedestal, confeccionado em aço inoxidável.
	UNID
	02

	064
	LANTERNA CLÍNICA: Especificações: Tipo LED.
	UNID
	02

	065
	MESA DE MAYO: Especificações: Confeccionado em aço inoxidável
	UNID 
	02

	066
	BALDE E PEDAL: Especificações: Confeccionado em aço inox com capacidade de 30 até 49 litros.
	UNID 
	02

	067
	MESA DE ESCRITÓRIO: Especificações: Confeccionada em madeira/mdp/mdf/ ou similar; composição simples; com gavetas.
	UNID 
	02

	068
	MESA GINICOLÓGICA: Especificações: Estrutura sem armários; confeccionado em aço – ferro pintado. 
	UNID 
	02

	069
	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: Especificações: Iluminação em LED; haste flexível. 
	UNID
	02

	070
	NEBULIZADOR PORTÁTIL: Especificações: Tipo compressor; números de saídas simultâneas 01. 
	UNID
	01

	071
	SUPORTE DE SORO: especificações: Tipo pedestal, confeccionado em aço inoxidável.
	UNID 
	02

	Ambiente: Sala de agentes (ACS/ACE)

	072
	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE: Especificações: Composição 3 a 4 pás; tipo fixo a parede.
	UNID 
	01

	073
	BALDE E PEDAL: Especificações: Confeccionado em aço inox com capacidade de 30 até 49 litros.
	UNID
	01

	074
	CADEIRA: Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; possui braços; regulagem de altura; rodízios; asento e encosto estofados.
	UNID
	06

	075
	ARQUIVO: Especificações: Confecção em aço; contendo de 03 a 05 gavetas; deslizamento da gaveta por trilho telescópico.
	UNID
	02

	076
	LONGARINA: Especificações: Material de confecção do assento e encosto: polipropileno; número de assentos 03 lugares.
	UNID
	01

	077
	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: Especificações: Fluxo de aspiração de 15 a 30 LPM; possuir válvula de segurança; frasco de termoplástico ou vidro; bateria recarregável bivolt; portátil até 3,5. 
	UNID 
	01

	078
	NEBULIZADOR PORTÁTIL: Especificações: Tipo compressor; número de saídas simultâneas 01.
	UNID 
	02

	079
	BALDE E PEDAL: Especificações: Confeccionado em aço inox com capacidade de 30 até 49 litros.
	UNID 
	01

	080
	ARQUIVO: Especificações: Confecção em aço; contendo de 03 a 05 gavetas; deslizamento da gaveta por trilho telescópico.
	UNID 
	02

	081
	ANDADOR: Especificações: Material de confecção: aluminio; não possui rodízio dianteiro. 
	UNID 
	01

	082
	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO: Especificações: Tipo analógico; braçadeira confeccionada em nylon. 
	UNID 
	10

	083
	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE: Especificações: Composição 3 a 4 pás; tipo fixo a parede.
	UNID 
	01

	084
	LANTERNA CLÍNICA: Especificações: Tipo LED. 
	UNID 
	02

	085
	MESA DE IMPRESSORA: Especificações: Estrutura em aço/ferro pintado; tampo em madeira/MDF/MDP ou similar; mínimo de 50x40x70cm.
	UNID 
	01

	Unidade assistida: CENTRO DE SAÚDE JOSÉ EUCIO RODRIGUES.

Ambiente: Central de material esterelizado (CME). 

	086
	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO (PEQUENO PORTE). Especificações: Capacidade de (90 a 150OI); possui rack p/ carga; osmose reversa; impressora; porta deslizante/ até duas portas.
	UNID 
	01

	Unidade assistida: POSTO DE SAÚDE CONFIANÇA III – VILA CENTRAL

Ambiente: Central de material esterelizado (CME).

	087
	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO (PEQUENO PORTE). Especificações: Capacidade de (90 a 150OI); possui rack p/ carga; osmose reversa; impressora; porta deslizante/ até duas portas.
	UNID 
	01

	Unidade assistida: CENTRO DE SAÚDE MIGUEL ALVES DE MATOS.

Ambiente: Central de material esterelizado (CME).

	088
	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO (PEQUENO PORTE). Especificações: Capacidade de (90 a 150OI); possui rack p/ carga; osmose reversa; impressora; porta deslizante/ até duas portas.
	UNID 
	01


	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	U/M
	REF DE PREÇO
	QTDE
	VALOR MÉDIO UNITÁRIOS R$
	VALOR MÉDIO TOTAL R$
	VALOR TOTAL POR EXTENSO

	001
	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE SOLO (PEQUENO PORTE). Especificações: Capacidade de (90 a 150OI); possui rack p/ carga; osmose reversa; impressora; porta deslizante/ até duas portas.
	UNID
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	6
	R$ 125.539,00
	R$ 753.234,00
	Setecentos e cinquenta e tres mil, duzentos e trinta e quatro reais.

	002
	MESA AUXILIAR. Especificação: Confeccionada em aço inoxidável, medindo 40x40x80cm a 40x60x80cm.
	UNID
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	1
	R$ 588,00
	R$ 588,00
	Quinhentos e oitenta e oito reais.

	003
	SELADORA: Especificação: tipo: manual; aplicação: grau cirúrgico
	UNID
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	2
	R$ 1.159,00
	R$ 2.318,00
	Dois mil, trezentos e dezoito reais.

	004
	DESTILADOR D ÁGUA: Especificações: Capacidade de até 05 litros por hora.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	2
	R$ 1.691,00
	R$ 3.382,00
	Tres mil, trezentos e oitenta e dois reais.

	005
	MOCHO: Especificações: confeccionado em aço ou ferro cromado, com encosto, regulagem de altura a gás.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	1
	R$ 491,00
	R$ 491,00
	Quatrocentos e noventa e um mil reais.

	006
	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL: Especificações: cadeira odontológica; equipo; sugador; compressor de ar; foco refletor; mocho.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	1
	R$ 9.755,00
	R$ 9.755,00
	Nove mil, setecentos e cinquenta e cinco reais.

	007
	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO. Especificações: capacidade reservatório de 30 a 39 litros; potência de L/1 a 1,5HP; consumo de 6 a 7 pés; isento de óleo.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	1
	R$ 3.318,00
	R$ 3.318,00
	Tres mil, trezentos e dezoito reais.

	008
	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO: Especificações: Possuir cavitador; possuir caneta; possuir transdutor o ultra-som autoclavável
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	1
	R$ 2.438,00
	R$ 2.438,00
	Dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais.

	009
	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: Especificações: Tipo led, sem fio, sem radiômetro.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	1
	R$ 805,00
	R$ 805,00
	Oitocentos e cinco reais.

	010
	MESA DE ESCRITÓRIO: Especificações: Confeccionada em madeira/mdp/mdf/ ou similar; composição simples; com gavetas.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	4
	R$ 537,00
	R$ 2.148,00
	Dois mil, cento e quarenta e oito reais.

	011
	SUPORTE DE SORO: especificações: Tipo pedestal, confeccionado em aço inoxidável.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	8
	R$ 438,00
	R$ 3.504,00
	Tres mil, quinhentos e quatro reais.

	012
	CARRO DE CURATIVOS: Especificações: Confccionado em aço inoxidável; acessórios: balde ou bacia.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	1
	R$ 1.459,00
	R$ 1.459,00
	Um mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais.

	013
	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: Especificações: Iluminação em LED; haste flexível.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	3
	R$ 483,00
	R$ 1.449,00
	Um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais.

	014
	MESA DE MAYO: Especificações: Confeccionado em aço onoxidável.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	3
	R$ 557,00
	R$ 1.671,00
	Um mil, seiscentos e setenta e um reais.

	015
	ARMÁRIO VITRINE: Especificações: Número de portas: 02; confeccionado em aço ou ferro pintado; laterais de vidro.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	2
	R$ 1.716,00
	R$ 3.432,00
	Tres mil, quatrocentos e trinta e dois reais.

	016
	BALDE A PEDAL. Especifiações: Confeccionado em aço inoxidável com capacidade de 30l até 49 litros.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	13
	R$ 326,00
	R$ 4.238,00
	Quatro mil, duzentos e trinta e oito reais.

	017
	GELADEIRA/ REFRIGERADOR. Especificações: Capacidade de 260 a 299 litros.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	2
	R$ 2.101,00
	R$ 4.202,00
	Dois mil, duzentos e dois reais.

	018
	FOGÃO. Especificações: Acendimento automático; 06 bocas.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	1
	R$ 1.115,00
	R$ 1.115,00
	Um mil, cento e quinze reais.

	019
	MESA DE REFEITÓRIO: Especificações: Contendo 06 assentos do tipo fixo.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	1
	R$ 1.106,00
	R$ 1.106,00
	Um mil, cento e seis reais.

	020
	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE: Especificações: Composição 3 a 4 pás; tipo fixo a parede.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	11
	R$ 220,00
	R$ 2.420,00
	Dois mil, quatrocentos e vinte reais.

	021
	FORNO DE MOCROONDAS: Especificações: Composição: Capacidade de 26 a 30 litros.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	1
	R$ 573,00
	R$ 573,00
	Quinhentos e setenta e tres reais.

	022
	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA: Especificações: Material de confecção – polipropileno; possui saco de vinil; kit com mops líquido e pó; placa de sinalização e pá; possui balde espremedor.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	1
	R$ 1.285,00
	R$ 1.285,00
	Um mil, duzentos e oitenta e cinco reais.

	023
	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE: Especificações: Confeccionada em aço; possuindo apoio do braço.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	2
	R$ 464,00
	R$ 928,00
	Novecentos e vinte e oito reais.

	024
	APARELHO DE DVD: Especificações: Possui controle remoto; possui portas USB; Reprodução de DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPGE/MP3
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	2
	R$ 242,00
	R$ 484,00
	Quatrocentos e oitenta e quatro reais.

	025
	ESTANTE: Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintado; capacidade das prateleiras de 101 a 200 kg; possuir reforço.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	6
	R$ 566,00
	R$ 3.396,00
	Tres mil, trezentos e noventa e seis reais.

	026
	ARQUIVO: Especificações: Confecção em aço; contendo de 03 a 05 gavetas; deslizamento da gaveta por trilho telescópico.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	8
	R$ 802,00
	R$ 6.416,00
	Seis mil, quatrocentos e dezesseis reais.

	027
	CADEIRA DE RODAS ADULTO: Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintado; apoio de braços escamoteável; apoio para os pés removível; com elevação dde pernas.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	2
	R$ 1.243,00
	R$ 2.486,00
	Dois mil, quatrocentos e oitenta e seis reais.

	028
	BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO: Especificações: tipo pressão  coluna simples.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	1
	R$ 967,00
	R$ 967,00
	Novecentos e sessenta e sete reais.

	029
	TELEVISOR: Especificações: Tamanho de tela de 42” até 50”.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	1
	R$ 2.500,00
	R$ 2.500,00
	Dois mil e quinhentos reais.

	030
	LONGARINA: Especificações: Material de confecção do assento e encosto: polipropileno; número de assentos 03 lugares.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	11
	R$ 651,00
	R$ 7.161,00
	Sete mil, cento e sessenta e um reais.

	031
	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA; especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; apoio para braços escamotável; apoio para os pés removível; com elevação de pernas.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	1
	R$ 1.171,00
	R$ 1.171,00
	Um mil, cento e setenta e um reais.

	032
	CADEIRA: Especificações: Confeccionado em aço ou ferro pintados; possui braços; regulagem de altura; rodízios; asento e encosto estofados.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	18
	R$ 300,00
	R$ 5.400,00
	Cinco mil e quatrocentos reais.

	033
	OXÍMETRO DE PULSO: Especificações: Tipo portátil (de mão); com dois sensores.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	1
	R$ 4.000,00
	R$ 4.000,00
	Quatro mil reais.

	034
	OFTALMOSCÓPIO: Especificações: Composição 05 aberturas; iluminação em LED; alimentação: carregador de mesa para cabo; recarregável com bateria de lítio
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	1
	R$ 1.562,00
	R$ 1.562,00
	Um mil, quinhentos e sessenta e dois reais.

	035
	BALANÇA ANTOPOMÉTRICA INFANTIL: Especificações: Modo de operações: digital; capacidade de até 16kg; dimensão da concha: mínimo de 540x290mm; pussir tara.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	2
	R$ 1.099,00
	R$ 2.198,00
	Dois mil, cento e noventa e oito reais.

	036
	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO: Especificações: Tipo analógico, material da braçadeira: nylon.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	12
	R$ 201,00
	R$ 2.412,00
	Dois mil, quatrocentos e doze reais.

	037
	ESTETOSCÓPIO ADULTO: Especificações: Auscultador confeccionado em aço inoxidável, tipo duplo.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	2
	R$ 307,00
	R$ 614,00
	Seiscentos e quatorze reais.

	038
	LANTERNA CLÍNICA: Especificações: Tipo LED.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	4
	R$ 85,00
	R$ 340,00
	Trezentos e quarenta reais.

	039
	MESA GINICOLÓGICA: Especificações: Estrutura sem armários; confeccionado em aço – ferro pintado.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	2
	R$ 1.409,00
	R$ 2.818,00
	Dois mil, oitocentos e dezoito reais.

	040
	NEBULIZADOR PORTÁTIL: Especificações: Tipo compressor; números de saídas simultâneas 01.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	3
	R$ 187,00
	R$ 561,00
	Quinhentos e sessenta e um reais.

	041
	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL: Especificações: Fluxo de aspiração de 15 a 30 LPM; possuir válvula de segurança; frasco de termoplástico ou vidro; bateria recarregável bivolt; portátil até 3,5.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	1
	R$ 4.475,00
	R$ 4.475,00
	Quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais.

	042
	ANDADOR: Especificações: Material de confecção: aluminio; não possui rodízio dianteiro
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	1
	R$ 243,00
	R$ 243,00
	Duzentos e quarenta e tres reais.

	043
	MESA DE IMPRESSORA: Especificações: Estrutura em aço/ferro pintado; tampo em madeira/MDF/MDP ou similar; mínimo de 50x40x70cm.
	UND
	SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde
	1
	R$ 154,00
	R$ 154,00
	Cento e cinquenta e quatro reais.


· O licitante deverá /cadastrar/enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, observando a Descrição do objeto e relação de itens constantes das especificações do Termo de Referência. 

· As especificações constantes nos itens do Termo de Referência, serão parâmetro para a verificação do exame de conformidade das propostas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência. 

· Todas as especificações do objeto contidas no termo de referência, tais como descrição, medidas, e procedência, vinculam a Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidade básica de saúde 41430002, recurso de emenda parlamentar, nº da proposta 11856.913000/1210-07.  
A RELAÇÃO DE ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO – anexo gerado através do SIGEM - Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais do Ministério da Saúde, contendo apenas as informações similares à especificação do Termo de Referência.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

2.1. A aquisição e material permanente para a estrutura das unidades básicas de saúde do Município de Cantá-RR, objetiva ampliar o acesso aos pacientes com a reequipação mínima as UBS da rede municipal de Cantá-RR. Após a inauguração das unidades não teve um reaparelhamento e devido ao tempo de utilização dos equipamentos os mesmos estão sempre em manutenção corretiva devido ao longo período de utilização. 

2.2. Tal proposta é oriunda de emenda parlamentar e é de fundamental importância para o atendimento a população, haja vista que os equipamentos relacionados estão de acordo com o mínimo possível para o pleno atendimento da população. É fato que o Município não dispõe de recursos financeiros para as aquisições dos equipamentos constantes nessa proposta, ficando por conta do Município o compromisso de manter o custeio das ações e serviços. 
2.3. As unidades básicas de saúde que serão contempladas nesta emenda são: 

· Centro de saúde José Eucio Rodrigues, localizado no Santa Cecília. CNES: 7271603. 

· Centro de saúde Miguel Alves de Matos, localizado na Zona Rural. CNES: 2320274. 

· Centro de saúde Sebastião Rodrigues Silva, localizado na sede do Município de Cantá – RR. CNES: 2320207. 

· Centro de Saúde 13 de Maio, localizado na Comunidade do Taboca, zona rural do Município. CNES: 3612848. 

· Posto de Saúde Confiança III Vila Central, localizado na zona rural do Município. CNES: 2590107. 

· Posto de Saúde Felix Pinto, localizado na zona rural do Município. CNES: 2320363.
3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

3.1. Modalidade de licitação: pregão eletrônico; 

3.2. Tipo de licitação: menor preço; 

3.3. Critério de julgamento: será levado em consideração valor estimado por item, proposto para a totalidade, discriminados no item referente ao objeto;

3.4. Vedação: é vedada a participação de consórcios e cooperativas, com fulcro nos arts. 4º e 5º da IN SLTI/MPOG nº 02/08 e os arts. 9º, II, e 33 da Lei nº 8.666/93.

4. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

4.1. Trata-se de aquisição de bem comum, a ser contratada mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica. (Decreto nº 10.024/2019).
5. DO FUNDAMENTO LEGAL.

5.1. A aquisição e o procedimento licitatório obedecerão, integralmente, às seguintes normas: 

·  Lei nº 8.666, de 1993, arts. 14 a 16; art. 40, §4º; art. 60; 62, §4º, e art. 73, II;

·  Decreto nº 10.024, de 2019;

·  Decreto nº 8.538, de 2015; 

·  Decreto nº 7.892, de 2013;

·  Decreto nº 7.746, de 2012;

·  Instrução Normativa Seges/ME nº 40, de 2020; Instrução Normativa Seges/ME n. 73, de 2020; 

· Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, de 2010; 

6. VIGÊNCIA DO CONTRATO

6.1. A vigência do contrato será de 03 (três) meses consecutivos, contados a partir da data da assinatura do Contrato firmados entra a Contratante e a Contratada.
7. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
7.1. O prazo de entrega do (s) bem (s) é de 20 (vinte) dias corridos, podendo ser prorrogado por mais 20 (vinte) dias mediante justificativa, contado da emissão da Nota de Empenho, em remessa única, no seguinte endereço; Av. Renato Costa de Almeida, s/n. Centro. CEP: 69.390.000. Cantá – RR.  
7.2. O (s) bem (s) serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 
7.3. O (s) bem (s) poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 
7.4. O (s) bem (s) serão recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado. 
7.5. Na hipótese em que a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo. 

7.6. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. São obrigações da Contratante:
8.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
8.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
8.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
8.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
8.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
9.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;
9.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

9.1.2. Comunicar a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, do Município de Cantá - RR, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação; 

9.1.3. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

9.1.4. Substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.5. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
9.1.6. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade a Secretaria Municipal de Saúde de Cantá – RR. 
9.1.7. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os arts. 12, 13 e 17 a 27 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

9.2. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

10. DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 
11.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.
12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
12.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

12.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

12.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

12.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

12.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

12.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.  

12.10.  Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa. 

12.11.  Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.  

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
12.12.  Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

12.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 
12.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

	I = (TX)
	I = 
	( 6 / 100)
	I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%
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13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

a) Falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas na contratação;

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) Fraudar na execução do contrato;

d) Comportar-se de modo inidôneo; ou

e) Cometer fraude fiscal.

13.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

i) Advertência por escrito, quando não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

ii) Multa:
(1) Moratória de 0,3 % (três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

(2) Compensatória de 10 % (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

iii) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

iv) Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

v) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

13.3.  A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência.

13.4. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

13.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

13.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

13.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

12.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

13.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

13.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

13.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

13.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.10.  Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

13.11.  A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

13.12.  O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público. 

13.13.  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
14. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

14.1. Os critérios de aceitabilidade de preços serão:

14.1.1. VALOR dos itens R$ 855.217,00 (Oitocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e dezessete reais).

14.2. O critério de julgamento da proposta é o menor preço por Item.

14.3. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.
15. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos, na dotação abaixo discriminada:
Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2022.

Funcional programática: 10.302.5500.1044.0000
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00
Fonte: 310.024 - INVESTSUS.
Valor: R$ 855.217,00 (Oitocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e dezessete reais).

Cantá-RR, 19 de janeiro de 2022. 
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