## Table 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
P = população; Q = consumo per capto de ãgua por habitante K1 = Coeficiente do dia de maior consumo Vazão mãxima = P Q
5.9 ADUÇÃO
Serã executada a adutora dos poços existentes, com diâmetro de 75mm, extensão de 165,00 metros, em PVC— PBA, Classe 12 JE NBR 5647 para rede de água e para conexões NBR 10351 JE
Projeção da pogulaç ão para 20 anos: P = 1.406 hab. Vazão: Será utiliz ada a Vaz ao dos dias de maior consumo, pois existe um reservatÓrio de distribuis Cã p Iz de atender ás variaç ÕeS horárias de consumo. Ou seja, sô será necessária a utilização do coeficiente K , . Q • q x K 3600 x h q 1.....4...0....6............x..............1....5...0............ x 1, 2 3600 x 24 Q - 2,93 I / s
P, = | 777 | hab.
= | 301% | hab. / ano
f | 2041
2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
Cálculo do Diâmetro: O material utilizado para a execução da tubulas• ° Se rá tU bos novos em PVC (Plástico). Portanto: G = 4 40 Como será executado um comprimento completo sem ramificações, utilizaremos a equação de Hazen-Williams, onde a perda de carga será calculada em funsão do desnível e do comprimento total da tubulação. Ou seja: 12 165 J = 0,073 m I m Utilizando a fórmula de HAZEN WILLIAMS, vem: Q ’” Dc ¢- oo ' 0,28214 o zoe D_g ao C=100 - 0, 28214 x .-.0...!.0...0....2...9...3.-... ° Dt 0, 073 ° 0, 053 D =^oo ' 0, 053 Utilizando o proximo diâmetro nominal: D = 75 mm
5.10 RESERVAÇÃO Será construído um reservatório elevado com capacidade para 50,00m*, em estrutura de concreto armado. Esta medida é necessária por ser uma vila localizada em área de projeto de assentamento, onde nos fins de semanas e feriados hã um acréscimo da população
A yen ida Ren ato Costa le A J nte idJ n°100. Ccn iro. Cantfi — Roraiina/CEI• 69390-000 CNP.1 ri° 0 l .' ,.6 000 I -56 — .
Popti/ag ãox QpxK 1 24
3000 /,

## Table 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
2022 |  | 43820 |  |  |  |  | 67 | 50
2023 |  | 45137 |  |  | 43 |  | 72 | S 8 |  | 49
2024 |  | 46494 |  | 45 4"4 | 47 |  |  | 65 |  | 5J
2025 | 875 | 47892 |  | 47892 | 52 |  |  | 2.73
2026 | 901 | 49332 |  | 49332 | 56 |  | 80 | 82
2027 | 928 | 5081?' |  | 50815 |  |  | 3 | 90 | 16706
2028 | 956 | 52 3'43 |  |  | 66 |  | 100 |  | 17 2, 09
2029 | 985 | 53917 |  |  | 7 |  | 2.0 6 |  | 177 | 50
2030 | 1014 | 55538 |  |  | 76 |  | 11 | 17 | 82 | 6?
2032 | 76 | 58. 927 |  | 927 | 87 |  |  |  | 193, 73
2033 | 1. 109 | 60. 699 |  | 60 G99 | 92 |  | 3 |  | 19956
| 42 | 62.524 |  | 62 52'4 | 98 |  | 2. 38 | 57
2035 |  | 404 |  | 64 404 |  |  | 45 | 68 | 211
2036 | 1212 |  |  | 66340 | 10 |  | 52 | 70 | 218 | 73
| 1248 | 334 |  | <”3 A |  |  | G0 | 90 | 224
2038 | 286 | 70 38g |  | 70 3R9 | 23 |  | 69 | 4.02 | 231 4 2
2039 |  | 72 50õ |  | 7 2 505 | 30 |  | 76 | 14 | 37 | 79
|  | 74685 |  | 74685 | 37 |  | 84 |  |  | 82
VO Reserv '
VOI Reserv ^ 84 m° final de plano
AdOtãdO VOi Reserv - 50,00m’ elevado atendimento imediato + 50,00m" apoiado (analisar evolução populacional)
Evolução da populas C I calculada
2026 |  | 901 | 49332 |  | 49332
|  | 1.212 | 66.34 |  |  | 10
Observações
O Cone umo P er Capita adotado foi de 1*0 I/ha dia liquida Cons derou-se o tempo de func onament o do s s tema de 2

## Table 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
2022 | 1.447 |  |  | 52 | 13.67
2023 | 1.491 | 2.59 | 11 | 4.66 | 14.08
2024 | 1.536 | 67 | 3.2 | 80 | 1450
2025 | 1.582 | 2.75 | 3.3 |  | 14
2026 | 629 | 83 | 39 | 9 | 1539
2027 | 678 | 91 | 3 | 5.25 | 15.85
2028 | 1729 | 3 | 60 |  | 1633
2029 | 1.7g1 | 3.09 | 71 | 5.57 | 16.82
2030 | 834 | 3.18 |  | 73 | 1733
|  | 3.38 | 4.05 | 8 | 18.3
|  | 48 | 18 | 27 | 18
2034 |  | 3.59 | 4.3 | 6.45 | 19.51
2035 | 127 | 69 | 43 |  | 2009
2036 | 2.191 | 3.8 | 57 | 85 | 2070
2037 | 2.257 | 92 | 70 | 7, 05 | 2132
2038 | 2.325 | 4, 04 |  |  | 21.96
| 2.395 | 16 | 99 | 7.48 | 2262
| 2467 | 4,2g | s,14 | 7.71 | 23.3
CANTÁ-RR, 01 MAIO de 2022
RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA EN GENHHIRO CIVii- CREA: 090908964•7
Avery ido lleiiiito C ‹as tu d‹' A int eida ii* I HO. C'cntro, C an t.i — Rorai ir:a/CEP õ93 90-ti00CNP.1 n" 0 l .5 1 2.652/00(11-56
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCAL: VILA SÃO JOSÉ MUNICÍPIO: CANTA
I - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO - QCI • FUNASA DESONERADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CnNTÁ
OBJETO: SIGTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - VILA GAO JOSÉ
PLANILHA REGUMO
1 INSTALAÇÃO DA OBRA *9.029J2
2 ¦ ADMINISTRAÇÃO LOCAL
3 ¦g DE DE DIS’TRtBUJÇAO DE AGUA
kUÇAO DE AJ3klGO PARA POÇO E CONJUN”FO MUTO
6 ¦ AD\JTORA DE AGUA TRATADA • kAMAL 0 I 2J.08,07
I 336.g{6,76
o da Demanda em Fun
ula ã o Urbana
O OE DIMENS IONAMENTO
1.d05
VAZÃO OE DISTRIBUI, ÃO
VILA SÃO JOSÉ/CANTÂ: SISTEMA DE ABASTECII\BENTO OE ÁGUA
500.000,00
600,000 500.600,00

## Table 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
OBJETO: SISTEMA DE ABAST ECIMENTO |  |  |  | DE | AGUA - VILA | SAO | JOSE
Encargos SoCIaIG: |  | Nào Desonerado: embutido nos preços rjnitàrio dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases | BANCOS: |  |  | OJNAPI - 0372022 • Roreima ORSE • o2f2022 - Sergipe
B.D.I. MATERIAIS : 15,28%
I SERV ÇOS 2 O

## Table 5
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÃ
OBJETO: SISTEMA E ABAS EC MENTO | [9 empty] | E | U |  | V |  |  |  | O JOSE
Encargos SOCT8tg: |  |  | Não De8onerado: embutldo nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo oom as bases. | [5 empty] | BAMCO9: | [7 empty] | sluAPl - tz/a0zz • Roralma SEINFPA • 027 - Caarg
B.D.I. MATERIAIS : 15,28%
ER IÇO 2 °
Item CGdlge Bançp
5.3.1 5 3.2 6.3.3 5.3.4 | 9712e 6iWei C009S GEtNFRA |  |  |  | ALveN^RiA oE eLocos oE co+JcREzo esTRuzun L 1aX Joxze cm, tE6PEssvaA 14 cel rei • 14,a MPA, PARA p nEoEs coia Apr Uouian MENOR Oue 8W, COM VAOs, LIzANDO cDLNER oE PEoREIRO. 4 cuAPisco AeLicAoo Eu *cv eNARiA Eco; PRESEN De v os› E RAço 1.2:8, PREPAeO MEc'\ iCo CO BELO EiR4 4 0L. APLiWDA ktANuAcfaENTe Em Tro. esPeasueA oe •o+as, com execução DE APMCê O NANML DE PNEUS COM ENTA ACO LW P Re es ouve ocWos Ar oauo x | [5 empty] | 12,00 e,m |  |  |  | 789,84 129.72 J 37,0 9,30 44,89 |  |  |  | 171,08 5B,68 13,e7 |  | 12, W W7,29 37•I.li'
5.5.2 | [7 empty] | .ao 4,00 | [6 empty] | J0.659,S8 2.288,N 12,200,38
8.1.1 6.2.d | coM 00 PROPRIO |  |  |  |  | rocA o oe Reoes oe xcuA ou oe eaoo+o CADA3WO DB REDE DE GUA IMEO @GN TCO) EOCAVA O MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE A 1,5 Y ‹MGDIA MON zA»tE E JU6»NTe/UMA COMPOGI@0 POR TRECHO›, RETROEWV. (0,z0 M3j, LARGURA DE0.8 M 1.s M, EM sOLO DE JA |  |  | M J76.00 M J 7á 00 | [6 empty] | 1.00 1,13 |  |  | 1.24
8.2.3 | [11 empty] | 2.16 | [7 empty] | 2.e8 |  | 284 .40
6.2.4 | [11 empty] | B3,40 | [9 empty] | 1.086,23
6.2.5 6.Z.9 g.2, j0 g.3.1 101570 G1N4 PI |  |  |  |  | TRANSPORTE cOM WMIN O OAScULÁNTfi DE 8 la*, EM VII UeOÁNA EM To n faARio uuioAo . u Ar on o OEATEReo MANuÁL oE vALA0 coM coMPAcTA o MEWNiZADA. • 73,60 ERGA. MANOBRA E DEWARW DE ENTUL I•IO EM CAMINH O eAscuWnze s w cARoA co+yi EswvAoe RA rtioRÁuLicA ‹cAçAan +n• DE 0 80 M' 7 1 t 1 HP G DEOGARW LIVRE UNIDAD? M3 . F 07N020 TRANSPORTE cOM cAIulfJFI O BASCULANTE DE 8 IyI•, Ele VIA URBANA EII nevesTiluznzo PniW+uo uNiaoE: u3x sr o7/zoz ESCORAMENTO DE VALA. TIPO PONTnLETEAME+NITO, oOM PR UNDIOA OU OE 0 A 1 CGU MENOR E 1 8 M. AO 0W02 | [10 empty] | e,ze 18, t 9 |  |  | 3.é9 |  | 1 2 67 19.e2
e.3.2 6.3.a |  |  | COMP.09 COMP. IO | PROPRIO PRÓPRIO |  |  | PABGADICO8 cOM TABtJAs DE MADEIRA PARA VEICULOS AGGENTAMENTO DE TUBO DE PVC PA PAR4 REDE DE OUA, DN 75 W. |  |  |  |  | e,y0 2 Se | [5 empty] | 85.g9 59.#7 |  | 4@,s9
6.e,1 | [6 empty] | JunTA classe inTeopAoA, tNszALAoo ela LocAL com Nível aaixo |  |  |  |  | v |  | 175.00 |  |  |  | 1.19 |  | 1.48
[14 empty] | 183.7S | [7 empty] | 10.J 92,61
,6. j |  |  | COMP,j2 | PRÓPRIO | [9 empty] | 35 |  |  |  | 23.79
o.§ a |  |  | coMP.1:i | PROPqiO | [7 empty] | M |  | 2050-04-07 |  |  |  | 3.31 |  |  |  | 71.93
0.35
2.0

## Table 6
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - VILA SAO JOSE
EnCargoe Nâo Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mâo Sociais: de obra, de acordo com as bases. |  |  | SINAPI - 03Tz022 • RoraTma BANCOS: ORSE - 0W202Z - Sergipe SEINFRA • 02T - CMM
G D ER 2 /
B.D,I. MATERIAIS : 16,28°/»
mm Código eanco
8.7. 4 |  | 1,00 58,50 |  |  | jM,0e 42,28 0,33 | ja0,71 | 140,7j
7.2.2 C0095 SEINFRA 93N2 SINAPI 7 3, I,4 06W2 SINAPI 7.3.1.5 100897 SINAPI 7.32. 3 e2783 GtNAel 7,3.2.4 82764 Slt4Aí'-*i ” j ç ' III” . x * “ 7.5.3 1 COMP.1'I PR PRIO 7.3,4.2 82768 SINAPI 7,3.4.4 82770 SINAPI 7.3.+.6 82772 6iNAPl 7.3.4.8 | Ari OAME»zO DE Plso OU FUNoo DE v cA6 c/ O DE 60 MG RI°ATER8O *!ANIJ4L DE VALAs COM COMPAcTA 9 ME@NIZADA, coNCRET0 I=Ch - zsMPA. TRAço 1:2,3.z,7{EM MAssA sE DE CtMENTO/ AREIA WDuV 8RIz* 1) . PREPARo MECANICO CO ç o oe eTLéR ou vioA oE uiuA zazRwTuW coNvznciorjnt oe concRezo xRwoo Ep uia Eoirlcio De vúLmPLos Pavifaerrrõs MONTAGEM E DE nGEM DE F nMA D¥ PILAREG PUANGULAREG E EsTRu TURAs GIMILAREs CoM AqEA MEDIA OAs sEç Es MENOR OU icuAc á o.zs +v+•, Pú-o eeizo sivPLEs, e cHAeê oe /aAozinn DA NF A I F MONTAGEM E DEOIYTONTAGEM DE F RMS OE VIGA, EGCO EMTO COM snRro oE WoEiRA. PP-DiREiTo ouPLo, EM cn^Pn oe fdAoEiRA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F RMA DE LAJE MACIA, P -DIREITO DUPLO, EM CMAPA DE WDEIRA AMPENWDA RETIRADA 2 O ARMA O DE UE DE UN ESTRUTURA ANVENGIDNAL DE CRETO enutAoo m um eoirlcio oe faúutiPcos PAvlueiwos uTiuzAnoo aço KG AqIYTAçAO DE IATE DE UN ESTgttTURA cONVENClOMAL DE CONCRETO AqWoo ep um eoirlcio ou vúLziPuos eaviueiwos uziLizANoo Aço KG CA-•'0 0 8 0 MM - MONTAGEM AF 1 7801S ART O DE LAJE DE UMA EsTRUTURA CONVENCIONAL OE CONCFtETO RWDo Em um Eoirlcio oz vurziPLos Pavivwos uiiLiunoo Aço • • M NPA E A 1 T AnMAç^o DE LAJE DE U» EsN cONvENciONAL DE CONCeETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MúLTPLOG PAVIMENTOS UTW8 ^5 xo 0A•S DE 19 5 MM - ETO 1 t§ uç uuwocovusooee ouu,AozwsAvz ouAo eA u o com «noeua suas ro 0, |  |  | 15.72 # ,70 20.37 159.68 23<.46 163.26 *9,68 38,07 B,52 173,6-8 1.932.t3 | 68.SS 28,10 633,08 6á9.20 2M.4O jss,sz 18,2e 18,24 14,09 92, 04 100, 48 d 7,87 Js,a1 18,69 659,20 | 85,03 60 T ,8Q 817,67 210,33 2a e9 84 7 67 131,G7 2Z,17 16 87 aJ7,8z 315,W | 1.336.67 64 0.90 1."83,13 37 B59.40 3.203,3e 5.32 ,2 2 057,46 155,4 32.608,53 12.851,88 4.998.47
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÅGUA - VILA SÃO JOSÉ
E ncargos Nâo Desonerado. embutido nos preços unitáño dos insumos de mão Socia is: de obra, de acordo com as bases.
S NAP - 03z022 • Rorama BANCOS : ORSE • 02202s • Ser@pe
B.D.I. MATERI AU : 15,28%
B D PER OS 2 0
+.1.2

## Table 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÂ
OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - VILA SAO JOSE
Encargos |  | Nâo |  | Desonerado: embutido noa preços unitário dos | insumos | de | m6o
Sociais: |  | de obra, de acordo com as bases.
glNAP¦ • 0N2022 • Roralma BANCOS: ORBE - 0N202fl - Serglge
B.O.I. MATERIAIS: #5,28%
B R ÇO 2 "
item | CódJgo |  | eanco |  |  |  |  | Und | Quant | vaior Und | valor un• eom BD | Tola
7 11.2 | [9 empty] | o,7s |  | 4 906, 3

## Table 8
tREFElTLRt WGN1C*P LDECAHTS
MEMORIAL DE CALcuro aos euaunzamos
° QuanL ur+o
3.s /5INA JOAO
3.6.1 IsOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MAL++A OE sMM E FSTRUTuRA OE | [5 empty] | 118,2S
Cr4eno de med çao:
Extensao da rede Considerou-se extensão total |  |  |  |  | S9 4 ,23 PO. 00
1 j8 ys
c nferio de medição
Extensão da rede Considerou-se extensão total
) 59.li
Cnieno de n1ediçao- U i d e |  | 0
Criterio de iJJediçao
Cr4erio de medl¢ao j U de |  | 0
e.a.z I SINAL1VCAO DE TRANSIT O - NOTLIRNA | [6 empty] | M
CONEXOEO E PE5 0 EOPECTAIS
CAF', PVC PBA, JE ON 50 / DE 60 MM. PARA RE DE DE AGUA fI''lBR 10351) | [6 empty] | UN
3.7.2 LUVA DE CORRER, PV¢ PBA, JS, DN S0/ DE 60 MM. PAfit ROOE AGUA (NBR 10351) |  |  | 0 | UN
3.7.3 CURVA PVC PBA. JE. PB, 4a R4US, DN 5ô / D5 60 MM. PARA REDE AGUA (NBR J 03I2J |  |  | 0 | UN
3.7.4 | CURVA PVC PBA, JE. r'B 90 Gr‹AU . oH s0 oE 60 MM. PARA REuE AGuA fNBH 103s I |  | o.oo | UN
Cnter›o de nJediçao je
3.7.S CRUZETA PbA DUM bOLVS UN 50 |  |  | 1.0o | UN
Cntero de Jned›çao
3,7.6 CR UZETA PBA COM BOLAS DN t 00 |  |  | o.oo | UN
Crcer‹o de mediçao ida
3.7.7 | REDUCAO PVC PBA, JE. P6. ON \ DO X 50 f DE 11O X 60 MM, PARA RIOS DE ÁGUA |  | , on
Cnteno de meóçao
3.7.d | Fteducao ponta e bolsa foto J9s do 1W z 4 Uuinm Qtudo pvc pba |  | OÁ | UN
o riieao ac n tedz ao ihe ovo
3.7.9 | TE. PVC PBA 8BB. 90 GRAUS, UN 5+1 / DI- t•0 MM. E'ARA REDE AGUA I NBR t0351) |  | s.on
PREFEìTURA MUNICIPAL DE CANTA

## Table 9
LaO8 0.48 x | 0,07 o ,as
0.07
0,s
t t
279

## Table 10
PRE FE IT U R A HC N ICI PA L DE CANTÁ
Area Lale+al |  |  | ô ,30 4,00 |  |  | X 5.30 5,30
Área Cnn do Área Laleral Parede Área Lateral Quantidade | Seçóo 5,3 x 0.3 Altura 0.12 5,30 4,00 Seçâo 2.3õ x 5.3 2.33 |  |  | Ouantidade 4 und |  |  | 5,30 0.30 lados |  | Lados 2 | 0.12 àrea
Lajes inferior Lajes superio r Parede |  | 5.30 5,30 |  |  | S,3 |  |  | x 0.18 0,12 |  |  | 6.06 3 3y
Seçáo 5 Fundo

## Table 11
00'ŚZ | 00' t • | 00'0 | 0ğ'$ 00'S EC'8 | opung aȚeq apaJeg
PRE F E I TURA Nt“UN IC 1PAL DE CANTĂ

## Table 12
P RE FE IT L! RA h4 UN l£’lPAL DE CA NTÁ
7.J 1.1 | TRANSPORTE CON CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M", EM \/ÍA URBANA PAVIMENTAOP NACIONAL PARA D/vTT MCEDENTE A 30 KM (UNIDADE. M3XKM). AF_O7/2020 criiêrio de medição: Volume de co ncreto Ompa | [5 empty] | M3XKM
Areia Cmento 3b2,6S79 ( Z0 86 + | [5 empty] | 20.85 10'459.05 \42.00 =
7.11T TRANSPORTE COM CATWNHÂO CARROCERIA 9T. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, Crilêrio do medição-
¦[EM | DESCRl ÇAO | KG | OTDG | MG TOTAL
3.37
|  |  |  | j0459,05 | 10.46
3.fi.1 | TUBO PVC PBA JET. CLASSE 12. DN 50 MM. PARA REDE DE AGUA (NBR '264 | 0.766 | 1.237.87 |  | 0,g5
3.5.2 | TUBO PVC PBA JE! GLASSE 5, OM 100 K4M, PARA REDE DE AGUA INBR fió47) | 3.0 4 6 | 22.00 | 6G,35 | 0.07
3.7.1 | CAE, PVC PBA, JE. DN NO / DE 60 MM. PARA REDE DE AGUA (NBR 10301] | 4 ,2 | 5.00 | 6, 00 | 0.0
3.7.2 | LUVA OE CORRER. PVC PBA, JE. OIM 50 / DE 60 MES. PARA REDE AGUA (NBR 10351) | 2.# |  | 42 | 0,O4
| CURVA PVC PBX. JE. PB. 45 GRAUg. DN 50 / DE 60 Mfd, PARA REDE AGUA {NBR 10351T | 8.9 | 2 | 5.60 | 0,0 4
3.7.4 | ÚURVA PVC PBA, JE, PB. 90 GFTAUS , D$ NO / DE 60 MM. PARA REOE AGUA (NBR 10351 j | 5.9 | 3 | J 1.70 | 0.01
| CRUZfl A PBX OOM BOLSAS DN 50 |  |  |  | 0.01

## Table 13
PREFEITU RA MUNICIPAL DE CANTÁ
| CRUzETA PBA COM BOLSAS ON 00 |  |  | 4Q,20 | 0.01
| RE0u€AO PVC PBA, JA, PB. ON 100 X ó0 7 DE 110 X 60 MM, PARA REDE OE AGuA |  |  |  | 0.OI
3.7.8 |  | 12.5 | j ,00 |  | 0.01
3.7.9 | TE, PVC PBA. BBB, 90 GRAUS, DN ô0 I DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR | 0.+76 | 6 |  | 0,D0
3.8.3 | TE. eve Pai, BBB. so céus, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR |  |  | 0.48 | 0
| TUBO PVc PBA JEI, GLAS6E 12, DN 50 MM. PARA REDE DE AGUA {NBR 5647) | 0,yç6 | 1 g,00 | 9, 9 | 0.04
| YU8O RVC PBA JEI, CLAgSE 12, DN 75 MM. PARA REDE DE AGUA (NBR 56'47’) | 0.009193 | 181.õ0 | 1.67 | 0
|  | „ | ,.oo | 1.7 | g,00
| FLANGE E POTJTA DN | 4 0.9 | 4.00 |  | 0.04
| CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS. DN t00 7 DE 1t0 MM, PARA R505 AGUA {NBR 10351) | z,ws | e,ee | 4.69 | 0.00
7. t0.2.3 | TOCO CY FLANGES E NBR DE VEDA5* O DN 100 PN1o | 19 | 1.00 | 49 | 0.02
7. j0.2.4 | TUBO FoFo W FOES DN ’” ” | 108.76 | 2.00 |  | 0.22
| TUBO FoFo C/ FLANGES DN 4 00 PNJ0 - L=1000 | 26.2 | 1 |  | 0.03
7. t0.2.6 | 100 PN10 | ’ ’ | ’ ’ | 11 | 0.01
7. J0.2.7 | TUB Fo C/ FLANGES DN J00 PN10 | ç | /p | 3d,50 | 0.03
| RODU O FoFo FF DN VOO x 50 | Jfi.5 | 1
| REGISTRO \/OLANTE E FLANGE DN | 20.ê | 1 |  | g gy
7.10.3.2 |  |  |  | 3•T,80 | 0.03
7.10.3.3 | TUBO FoFo CILINORICO P/ AGUA 100, L = fi800mm | j08.7s | T.00 | f08,76 | 0.11

## Table 14
7. 4 0.4. 4 | TUBO FoFo C/ FLANGE fi DN ’ ’ ’ - L-2000 | 43.4 | 1 | 43.'40 |  |  | '*
7.J 0.'t.2 | PEGISTRO VOLANTE E FLANGO DN 150 PN16 | 36,? | 4 ,00 | 36.3 |  | 0,0A
y jq.4.3 | DE FERRO FU NDIDO - 1SOX1OOMM | 28, 5 | 1.00 |  |  | 0.03
T. \ 0.4.4 | TUBO FoFo Co FLANGES DN 4 00 PNJ 0 - L=1000 | 4 7.2 | 1 | 7.2 |  | 0.02
7. J 0.4.5 | CURVA DE PE 90 FF PARA AG UA DN |  |  | 2B.00 |  | 0.03
7. 4 0.4.6 | J\JBO F oFo C/ FLANGE S DN tfi0 PNP 0 . LT000 | 4 ß4 | 4 ,00 | 1 04, 00 |  | 0.1
7. 4 0.4.7 - | fUBO FoFo C/ FLANUE 5 DN IMD PN T 0 L=5800 | 109.8 | 1.00 | S9,B0 |  | 0, 6
7.d 0.4.8 | EXTRE t0IDADE PF C/ A8A DE | 17.7 | .00 | 17,7Q |  | 0.02
| AßRUELA BORRAC HA P/ 4 00 PC 4 0 H/ ÄGUA |  |  |  |  | 0
7.10.5.2 | ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN T 50 PN1o P/ ÄGUA | 0.208 | 7,0o |  |  | 0
7.10.5.3 | PC USO L7 P4RCAS PARA FLANGES DN 2Q x 90 | 2.7 | 136.00 | 367.2 |  | 0.37
| CALCULO DU | PESO DA | k4ADEJRA | PARA CIM8RAf/IENTO
COMP. Z1 | !EM PROC+• SSO DN DE?AJ tVAUAO PECA DE MADEIR4 OE LE MTJVAYRE •IONAL “8 X 8• EM NAO APARELHADA | 0.92 |  | 582.63 | 53G,01
| !EM PRO0 E ¥s O DE DE BATI VAC AO PECA õE MAD E jRANATlVA7REGíONAL 2,S X 10CM (1X4”) NAO APARELHAD# tSARRAF O•P/€ ORMA1 | 0.3 | n9m• | ö82,62 | 474.79
PE$A 8"X8" COnSíOERANDO A DENSíDAOE DE 936KG7M• DA MADEIRA ANGELIM- AWRGOSO APARENTE A 156 DE UMIDADE (IBAMA, j 997A) UTILIZADA NA CONSTR UÇAO CIVJL)
|  | 0,Z0 | 0,P0 | 0.04
|  | 0.02* | 0.4 | 0.0025
|  | 0.04 | 636.04 | 24.44
|  | 0.0025 | 474.79 | 0.44
|  | 936 | ?1.# | ?0.068.?? | 20.0I
|  | 936 | 0.44 | 409 | 0.41
|  |  |  | J6.2J'8,28 Ug |  | 36,76 T
4 42.00

## Table 15
PREFE TU MUNICIP L DE ANT
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - VILA SÃO JOSÉ
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
1 | VII.A SÃO JOGE - GANTA
1 | INSTAMÇÃO DA OBBA | 100,00% 19.0Zg,M |  |  |  | 10,029,Zg 4R»
| ADMINI5T9AÇÃO LOOAL | Z6.00% 9.624,44 | 25,00R 8.6£4.94 | 20,009 0.õ24,g I | Z6,00% 0.524,94 | 98,089,75
5 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÂGUA | 8.791,77 | 13.585,65 | 20,00' 13.583,õ• | 60,00°À 33.058,87 | 67.81 ',73 14%
9 | CONSTRUÇÃO DE ABAfGO PAR moço E coxvuuto ucrro aoua• | , n 0,90s 1.õg8,86 | ' Z0.00% S.137,00 | 20% | 7.844,24 | 11.688,47
B,O | AOuTORA OE AGUA TRATADA | 10,00% ?S04,8i | 20,00% %0e,0J | 20,00% 4.800,61 | 50,00'X 11.524,04 | Z3.048,07
7 | CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO DE 50 M^ | 10,00% 93.061,68 | 2Q00% 87.SBC.35 | Zü,99% B7.303,3T | 18g.408,6 | 336.816,76
TQTAL eiMeccs |  | 7g.801,26 | 98.2'I9,14 | 86.218,14 | 231W0,45 | so0.ec0.o0
TQTAL ACUMULADO |  | 72.901,g6 | 17›.120,40 | 289.33e,sr | VOO.e00.0s
PERCENTUAL SIMPLES |  | 14.58% | 19,8g' | 18,02V | 48,20°4 | 100,00X
PERGMTUAI. ACUMULADO |  | 14.6% | 34,18X | 63,80'X | 100,00X

## Table 16
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA
OBJETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - VILA SÂO JOSÉ
CURVA ABC
CURVA ABC
item | Deg* 's^° | [5 empty] | SERVIÇO |  | SER\AÇOS | ACUMULADA
2.1.1 | ENGENNEIRO CJVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCAR UUo € OMPL E ME i*J TA RES | [5 empty] | 38.099.7 5 |  | 7,61°Z•
7.3.1.5 | ESTACA EGGAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTA8ILIZANTE. COM 40CM DE DIÂUETRO , CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE IUOBILIVCÃO E DESUOBILIZACÃO) AF 01/2020 | [5 empty] | 37.658,40
7.3.4.6 | ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCR ETO ARMADO EM UM EDIFiCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTO O UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12 6 MM - MONTAGEM AF 13/2015 | [5 empty] | 32.608,53 |  | 6,51°A | 21.6s%
7.4,1 | IMPERMEABILíZAÇAO DE GUP ERFICIE COM MAnTA ASFÂLTICA, DUAS CAMADAS. INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER A5FÁLBICO. E=3MM E ECMM AF 06/2018 | [5 empty] | 29.151.95 |  | 5.82%
7,8.1 | EW CUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA (LAJES E VíGA5), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIR EITO, CÔM PONTALETES (8,0 X 8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10,0 CM DE 2A OUALIOAO E, SAO APARELHADA | [7 empty] | 5,07St'
7.3.4.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-OIREITO DUPLO, EM CHAPA DP• DADEIRA COMPENSADA RESINA DA. 2 UTILIZACÕE 3 AF 09/2020 | [5 empty] | 22 | 68.45 |  | S7,1^I%
3.3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M’. EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMA RíO (UNIOAD • • M3XKM) AF 07/Z020 | [5 empty] | 18.172,82 |  | 3,63°/• | 40.78%
|  |  | 1g,. D.N 60,MM. | A REDt D6 ÉGUN,(NBR " ' “ ' | . | • | 16.581,30 |  | 3.3196
T.3.4.7 | GONCRETO FCK = 26MPA. TRAFO t :*.3*:2,7 (EM MASSA SECA DE CINENTO/ AREIA MÊDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021 | [5 empty] | 12.951,89 |  | 2.59% | 46,68°À
| M3/H A se s’u “/ 1 | 0‹'ú3/H |  | :• . '. . - . |  |  | 12.286.36 |  |  | 49.14%
| BEOPDGABUA(WBR | [5 empty] | 10.192,6 'I
[5 empty] | ' | • | á 0.4 40,22 |  |  | 53 20•A
1.2.1 | EXEC UÇAO DE ALMOXARIFADO EM CANT EIRO DE OBRA EM CHAPA DE MAOE IRA CO/yIPENSADA, INCLL/SO PRATELEIRAS. AF 02/2016
7.3.4.4 | ARMAÇAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA C ONVENCIONAL DE CONCR ETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE MÚLTIPLOG PAVIMENTOC UTILIZANDO A5 CA-50 DE 8 0 MM - MONTAGEM AF 2/2015 | [5 empty] | 9.764,14 |  | 1.95°4
3.2.5 | REATERRO MANUAL DE vAms coMcoMPACTAÇAO MECANIZADA. AF 04/2016 | [7 empty] | 1.93% | 59.03%
z.3.3.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA. ESCORAMENTO COM GARKO DE MAoEIRA. PÉ-OIReITO ou PLO, Eu CHAPA DE MAOEIeA REBINADA 4 UT1LIZAGOES AO 09/2020 | [5 empty] | 9,056, y4 |  | 1,81'X' | 60.8496
7.11.1 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M’. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIOADE:
| • - • - • | [5 empty] | 6.471,92 |  |  | 83.51%
n’ g
w .’

## Table 17
| LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2). APLICADO EM P/SOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPEMíJPA DE *10 CF". AF_08/2017 |  |  | 8.407,44 |  | 1,289’<
7.6.1 | EGCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 4 1/2” 5 DEGRAUG |  |  | 6.367,79 |  | 1.27%
7.4.3 | IMPERMEABILíZACAO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENDO E AREIA (MED]A), TRACO 1• 3 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2CM |  |  | 6.129,2y |  | 1,229S
7.á,4 | INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO |  |  | 6.018,64
7.3.3.3 | CO/'/CRc rO FCx = 2sMPA, TRAçO +:2,3:2.7 ‹eM MASSA SeCA DE ciue¥ TO/ AREIA MÉDIA/ BRíTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AO 05/2031 |  |  | 5.331,21 |  | 1.06% | se,ssu
| TRANSPORTE COM GAMINHAO BASGULANTE DE 6 M^, EU VIA URBANA EM REVE3TIMENT O PR1MÁR IO UNIDADE- MSXKM) AF 07/2020 |  |  | ’' | ' |  | 70,599f'
[6 empty] | 1.01% | 71.61%
[6 empty] | 1,0o9à | 72,60°À
7.5. t | CAIXA GOLETORA, 1,20X1,20X1,õ0M, COM PUNDO E TAMPA OE CONCRETO E PARE DES EM ALVENARIA |  |  | 4 .838,92 |  | 0.99% | 73.59%
7.11.2 | IR Ksi°O RTE COu GAM HÂO CARROCERIA 9T, EM v A ‹IRB K PA\/IMENTADA. ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF 07/20Z0 |  |  | 4,90ã,13 |  | 0.98%
7.3.2.3 | ARMAÇAO DE PjLAR OU VIGA DF UMA ESTR UTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILiZANDO AÇO CA-50 DE 10 0 MM - MONA eEu Ar 12/2015 |  |  | 4.õ13,48
7.9,3 | AGSENTAMENTO DE GUIA (MEIO/IO) EM TRGCHO CURVO, 100X15X13X29 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA URBANíZAÇAO INTERNA OE EMPREENÔIMENTOS. NF 06/2018 P |  |  | 4.875,44 |  | 0.93% | 76.47%
1.2.Z | EXECUÇAO DE SANITARIO E VES.TIARíO EM GANTEiRÔ DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBIMAR1O. AF 02/201 |  |  | 4.656,B8 |  | 0,93°A
7.3.1.4 | FABAICAÇAO, MON TAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PAPA SAPATA, EM MADEIRA SERR ADA E=26 MM 2 UTILI7AC6E C AO 0872017 |  |  | 3.864.80 |  |  | 78.17%
7.9.1.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2.7 (EM MASSA SECA O.E GIUENTO/ AREIA MÉDFA/ BRITA 1) - PREPARO MEGANICO COM' BETOf4 EIRA 400 L. AF O5T2021 |  |  | 3.843,05 |  |  | 78.04%
7.3,2.1 | ARM^5 AO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTR UTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EPI UM EDIFÍCIO DE MULTIPL OS PAVIMENTOS UTILIZANDO ANO CA-60 DE 5 0 MM - MONTAGI=M AF 12/2015 |  |  | 3.814.76 |  | 0.7696 | 79.7%
3.13 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREA MEDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO ESPESSURA DE •10 CM• AF 07/2019 |  |  | 3.793,51 |  | 0.769À | 80.46%
7.3.4.5 | APMAÇAO DE DJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMAOO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTIMZANDO AÇO CA-õ0 OE 6 3 MX - MONTAGEM AF 12/2015 |  |  | 3.710, õ9 |  | 0.74% | 61,20°X'
| MONTAGEM DE TUBOS, GONEXOES E PÇS, RESERVATORIO ELEVADO CAP ATÉ õ0 M3 - (REF C3512 SEINFRA) |  |  | 3.680,6’7 |  | 0.73% | 81.93%
7.9.1 | POATA OE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARN lG'õR S AF 12/Z018 |  |  | 3.660,55 |  | 0.7JC°
3.6.1 | jSO A¥EnTO OE OBRA COM PELA PLfi STICA. COM MALI-IA DE 6MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA |  |  | 3.489. õ6 |  | 0.7%
7.3.3. | MONTAGEM E DESMONTAGE M DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTR UTUPAO SIMILARES COM ÂREA MÊDIA DAG SE5 EG MENOR OU GUAL A 0,25 M*, PÉ-DIREITO SIMPLE8. EM CHAPA DE MAOEIRA COMPENSADA PLAGTIFICAOA 10 UTILI CÓES AG 12/2015 |  |  | 3,460,21 |  | 0.69% | 64,0fi96
7,7.1 | API•ICAÇAO MANUAL DE PINTURA GOM TINTA LATM ACRILICA OU/AS DEMPOG AF 06/2014 | [5 empty] | 84.7%
7.3.2.4 | ARMAÇAO DE P¦LAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLT jPLOG PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12 õ TylM - MONTAGEM AF 12/2016 | [5 empty] | 85.34%
7.1.1 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBA A, UTILIZANDO GABARITO DE TA8UA.B CORRIDAS PONTALETADAG A CADA 2 OBM - 2 UTILIZACOss AF 10M018 |  |  | 2.910.42 |  |  | 85.92%
3.1.1 | LOCAÇAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF 10/2018 |  |  | 3.843,22 |  | 0.6796 | 86.49%
yenos | ütJ0O FoFo’O/ GXAME DE 1ó0' | 19 •' edo06. | °-' |  |  | 55% | 87.04%
6.2.7 | REATERRO MANUAL DE VAvs cou couP»cT ção McCANuo . AF 04/2016 |  |  | 2.771.69 |  |  | 87,609ti
|  |  |  | 2.758,76 |  |  | ã8,15%
7.3.4.3 | ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA GONVENCIOHAL OE CONCRETO ARMADO EM UU EDIFiC\O DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UT1LWNDO AÇO CA-50 OE 10 0 MM - MONTAGEM Ah 13/2015 |  |  | 2.754.80 |  | 0.55% | 8E70W
0,âãfiS
[6 empty] | 0.49% | 89,71‘X'
| ESC AVAÇ/kO UECAN¦ZADA OE VILA GOfg PROFUíNDíDAD5 ATE 1.5 M {MÉDIA MONA NTE e Jus NTe/uuA coMPOs is o POR TRECHO), RET ROESCAV. (0.26 M3), LARGURA DE 0.8 M A 1.5 M, EM SOLO DE 1A CATEOORIA LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFER ÉNCIA AF 02/2021 |  |  | 2.358.86 |  | 0.4796 | 90.18%
1.3.1 | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA. AEREA. TR\FAGICA, GOM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 18 MM2 E DISJUNTOR DIN SOA (NAO INCLUSO O POCTE DE CONCRETO) AF OU/202õ P |  |  | 2.331, ô2 |  | 0.47% | 90.65%
[6 empty] | 0.46% | 94 | 1096
[6 empty] | 0.4596 | 91.5696

## Table 18
|  |  |  | ' ': .' .. | [5 empty] | 2.109,06 |  |  | 81.98%
y g g |  |  |  | LAN5'°'MENTO COM USO DE BALDES , ADENSAMENTO CONCRETO EM ESTR UTURAG AF 02/2022 | [7 empty] | 0.41% | 92.39%
|  |  |  | ARM'°'5*O DE PILAR OU VIGA DE UIy1A ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFíCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOG UT1LIZANDO AGO CA-50 DE 6 0 MM - MONTAGEM AF 12/2015 | [7 empty] | 0.4% | 9278%
7.S.3.2 | [9 empty] | 1.730,66 |  | 0.35%
7.7.3 |  |  |  | PINTURA COM TINTA ALQUIDICA OE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVER1ZADA SOBRE SUPERFICIEG METÂLICAS (EXCETO PERFIL EXECUTADÖ EM OBn A f03 DEMÄO8) AF 01/2020 P | [5 empty] | 1.6d7,71 |  | 0.33% | 93.47%
[12 empty] | 0,30H | 93.77%
0.30K
7.3.1.3 |  |  |  | ^5AMENTO COM USO OE BALDEG, ADEN6AMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM E6TR UTURAG AF 02/3022 | [5 empty] | 1.483.13 |  | 0.3% | 94.36%
7.2,1 |  |  |  | ESGAVA AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 1 30 M AF 02/2021 | [7 empty] | 0S7Æ | 84.63%
|  |  |  | GI-IAPISCO APŁICADO EM ALVENARIA (COM PRESE^5^ DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCR ETO DE FACHADA, COM COLHER DE P DREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [5 empty] | 1.114.76 |  |  | 94.85%
ç |  |  |  | LASTRO GOM MATERIAL GRANULAR (AREIA MEDIA). APL1CADO EM PIGOS OU LAJES SOBR E SOLO EÜPEÜ URA DE ‘10 CM“. AF 07/2019 | [5 empty] | 1.086,23
|  |  |  | ’ ' ” • ” | [5 empty] | 1079.49 |  | 0.2396 | 95.28%
6.6.I |  |  |  | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE SMM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | [5 empty] | 1.032,85 |  | 0.21% | 86.48%
g } g |  |  |  | REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF 11/9019 | [5 empty] | 982.86 |  | 0.20%
[10 empty] | 880,Ø2 |  | 0.2098
7,3.1.1 |  |  |  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAG 1:4,5:ê, 6 (EM MASSA SECA CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PRE ARO MANUAL AF 05/2021 | [5 empty] | 946.08 |  | 0,U%
3.3.2 |  |  |  | PASSADICO | COM TABUAG DG MADEJAA PATA VEICULOS
3.1.2 |  |  |  | CADASTRO DE REDE DE AGUA (MEIO MAGNETICO) | [5 empty] | 865,7z |  |  | 86.41%
õ.4.1 |  |  |  | PORTA DE FERRO, DE ABRIR. TIPO GRADE GOM CHAPA, COM GUARNIG6ES AF 12/2019 | [5 empty] | 8M,15 |  | 0.17% | 96.58%
7.7.2 |  |  |  | PINTURA COM TINTA ALOUIDICA DG.FUNDO (TTPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBR SUPERFICIES METALICAG (EX ËTO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA' | [5 empty] | 8fi8.07 |  | 0.17% | 96.75%
[10 empty] | 7*e,77 |  |  | 86,809S
|  |  |  | ESGAVAÇAO I\ãECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,õ M (MÉDjA MONTvTE e Jus łrrE/uw cou a isÂo foe nECHO), RETROESCAv. (0.26 M3), LARGUPA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA LOCAIG COM BAIXO NIVEL DE INTER FER ÊNCIA AP 02/2021 | [5 empty] | 675.36 |  | 0.13% | 87,03°À
7.6.2 |  |  |  | GUAR0A•CORPO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 1 1/2" | [5 empty] | 832.31
3,4.1 |  |  |  | A SENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA RE0E DE AGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÂSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERE NCIAS (NÂO INCLUI FORNECt MENTO). AF 11/2017 | [5 empty] | 614.88 |  | 0.12%
7.Z 3 |  |  |  | REATERRQ MANUAL DE VALAS GOM GOMPAGTAÇAO MECANIZADA. AF 04/2016 | [5 empty] | 610.9 |  | 0,129t | 9Y,41S6
[10 empty] | 609 3e |  | 0.1296 | 87,M%
[5 empty] | ' • : • -: : | . | . | • . | . :'' | ã07 8õ |  |  | 87,8s9À
0.12%
|  |  |  | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONC RETO ESTRUTURAL 14X18M9 CM, (ESPESSURA 14 CM) F8K - 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÂREA LIQUIDA MENOR QUE 6M^, COM VÂOG, UTILIZANßO COLHER DE PEDRE IRO. AG 1 2/2014 | [5 empty] | 574.76 |  | 0.11%
3.8.2 |  |  |  | REGIßTRO DE GAVETA BRUTO, .LATAO, ROSGAV L, 4" - FOR NECIMENTO E IN5TALAGA¢' AF 08/2021 | [5 empty] | S g | y | 0.11%
[10 empty] | fi31,72 |  |  | 98.1%
7.2,3 |  |  |  | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG | [5 empty] | 516.3 |  | 0.1% | 9e,2096
7- | 0 | ’ | . • | cu o6' PE8 rr•emAG au1ao Ra'ło . . . | [5 empty] | õ07,0e |  | 0.1% | 88,30"A
3.2.6 |  |  |  | CARGO MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASGULANTE 6 M^ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÃULIGA (CAÇAMBA DE 0,80 M" / 111 HP) E DE8CARGA LIVRG (UNIDADE: M3). AF_07/3020 | [5 empty] | 471.24 |  | 0.09% | 98.40‘X'
3,3.$ |  |  |  | PAS ADICOS COM TABUAS DE MA0EIRA PARA PEDESTRES | [5 empty] | 461.06 |  | 0.09%
6.3.z |  |  |  | PASSADÏCOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS | [5 empty] | 430.68 |  | 0,Og%
7\10 Ü .' |  |  |  | ARRN R GNA.Ô/' Et-ANG6S 'DN 100 10:P/ AQBA ' . " --• ." -• ' | [5 empty] | 406 |  | 0.08Y | 9B,65%
|  |  |  | . ”. . . | [5 empty] | 391.78 |  | 0 0ã96 | 98.7396
5.3.3 |  |  |  | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRASO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO. ESPESSURA DE 20MM, COM EXEcUNÃO DE | [5 empty] | 374.17 |  | 0,o7% | 98,81K
|  |  |  | • • | [5 empty] | 356.06 |  | 0 079ã | gg,gg%
[10 empty] | 34e,74 |  | 0,07V‹ | 98.95%
õ.2.1 |  |  |  | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECAN]CO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE LANCAMENTO E ADENSAMENTO | [5 empty] | 347.29 |  | 0.07% | 99.0296
5.5.2 |  |  |  | INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUMMERS IVEL ATE 10 CV | [5 empty] | H0.76 |  | 0.07%
5.2.2 |  |  |  | MONTAGEM E DESMONTAOEM DE FORMA DE PILAR ES RETANOULAR ES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MÉDIA DA0 SEÇÕES MENOR OU IGUAŁ A 0.25 W, PÉ-OIREITO SIMPLES, EM CHARA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2 UT]LIZAÇ ÕES AF 12/2015 | [5 empty] | 323.41 |  | 0.06% | 99.1596

## Table 19
Fls n’
320.59 |  |  |  |  | 0.06% |  |  | 99,21°4
3:2.7 I DAS SPORTE COM C'•'MINHAO BANG ULANTE DE 6 M•, EM VIA URBANA EM 319,96 |  |  |  |  | 0.06°À
6.2.3 REGULAR IZAÇ AO E COMI-'A UTAG'°' DE SUBLEITO DE SOLO 281.40 |  |  |  |  | 0.08%
PR EDOMINANTE MENTE ARGILOSO AF 11/2019
A5SENTAMENTO OE 7UBO DF• PVC PBA PARA REDE DE AGUA, DN 75 MM,
6.4.1 | JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOGAL COM NIVEL BAIXO |  | 259 |  | 0.05% |  |  | 99.3996
DE INTERFER ÊNCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO) AF 11/2017
6.1.3 | GADAO TRO DE REDE DE AGUA (MEIO MAGNETICO) |  | 245 |  | 0.05%
3.6,2 | SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTUR NA |  | 242.88 |  | OOSB |  |  | 9.48%
6.1 | LOCAGAO DE REOES DE AGUA OU DE ESGOTO |  | 217 |  |  |  |  | 99,539i
5.1 1 | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE ''ALAS C/MAGO DE 30 A 60 KG |  | 216.78 |  | 0.04% |  |  | 99.575+
7.12 t | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | 203.69 |  | 0.0496 |  |  | 88.61‘X'
REVESTIMENTO PRIMÁR IO (UNIDADE M3XKM) AF 07/2020
õ.2.3 6.3.3 3.3.1 7.3.4.2 6,Z 8 5.3.4 6.2.9 6.3.2 6.62 6.3.1 |  | TE,t.PVCtPBA,:BBB, 00 G 'iAUG. DN .50 CORTE E DOBRA DE A5^ GA-õO, OIA METR Ô DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DI\/ERSAS EXCETO LAJES AF 12/2015 PASSADICOS COM TABUAS DE MAOEIRA PARA PEDESTR ES ESCORAMENTO DE VALA, TIPO OESCONT INUO, GOM PROFUNDIDADE DI- A 1 õ M LARGURA MENOR QUE 1 5 M AF 08/2020 ARMAS AO DE LAJE DE UMA EUTRUTURA CONVENCIONAL DE GONGRE TO ARMADO EM UM EDIF(CIO DE MÚLTIP LOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO DA-60 DE 5 0 MM - UONTAGEM AF 12/Z015 CUR\/A P.VC PBA, JE, PB.;: 80 GRAUG,.DAI 76 (NBR 4 0361)“ ’ ALÇAPAO EM FERRO 60X60C M, INCLUSO FERRAGEN B CARGA, MANOBRA E DESGARGA DE ENTULH O EM CAMINNA@ BASCULANTE 6 M’ - GARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (C AÇAM8A DE 0,80 M’ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE M3). AF_07/2020 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRII.IGA EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M^, EM VIA UR BALA EM REVESTE MENTO PRIMÃR TO (UNIOAOE' M3XKM) AF 07/2020 CHAPISCO APLICADO EM ALV ENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTR UTURAS DE CONCR ETO OE FACHADA, COM COLHER DE PEDR EIRO. ARGAMASS A TRAGO ° :3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 SINALIZAGAO OE TRANS!TO - NOTURNA ' ESPALHAMENTO DE MATERIAL GOM TRAFO A OE E5TEIRAU. AF 11/804 8 ASSENTAME NTO DE TUBO DE PVG PBA PARA REDE DE AGUA, DE 100 MM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTER FERGNCIAS INAO INCLUI FOPNECIMENTO) AF 11/2017 ESGORAME NTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUN DIDADE DE 0 A 1 5 M LARGURA MENOR OUE j ,5 M AF 08/2020 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGA TAÇAO E 'EQUEnA 0 |  | 18õ.65 184, 43 172.76 155,41 112,67 105,61 91.61 71,93 69,22 40.06 37.20 |  | 0,0496 0,04°À 0,039á 0,03% 0,039'» 0.03% 0,02°4 0,02°A 0,01 X' 0,01% 0,g1% 0.,01°/• 0,01% |  |  | 98.69° 99,73•A 99,76% B9.82W 99.95% 89,96% 98.98%
ÁRVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR OUE 0,20 M), GOM TRATOR DE ESTLIRAS AG 05/3018 ESPALNAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR OE E ¥TEIRAS. AF 11/2019 | [6 empty] | 30.88 19,82 |  |  | 0,OU 0 0096 | 99,99’A
CRUZETA PBA GOM DOLSAS DN 60.••.. . .. ' ' -•' . ' . ' • | [6 empty] | 17.49 |  |  | 96 | 100%
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE Db AGUA, DN õ0 MM, JUNTA ELÃGTICA INTECRADA, INSTALADO Eu LOCAL COM NIVEL BAIXO | [6 empty] | 42.48 |  |  | 0% | 100%
DE INTERFERÊNCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO) AF 11/2017
CAB„PVC .P8Â,.,JE, DN 60 / DEB MM,. PARA.REOy B5#O UA'(NBR t 9.3õ,1) | [6 empty] | 11.07 |  |  |  | 100%
600.600,00
ESTADO DE R0 RAIMA PREFEITURA M(JN iCIPAL DE CANTÁ
DECLARAÇÃO
Convênio ri° 848196/2017 - CV 123 Implantação de sistema de abastecimento de ágtta no município de Cantá, vila Sâo José.
Declaro para os devidos fins que a alternafiva adotada foi a SEM DESONERAÇÃO, pois tornou-se a mais vantajosa para esta Administração Pública, uma vez que a meta estipulada, alcançou rima maior área a ser beneficiada. Em ambas planilhas orçamentárias, no cálculo do BDI adotado, foram utilizados os mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos aos impostos estão de acordo com que emanam as leis pertinentes.
CanCa, 08 de julho de 2022.
Avenida Renato Costa ‹te Almeida ii°100, Centro, Cantá — Roraima/CEP 6'2390-000 CNPJ ri° 01.6 12.682/000 1-56
"
é

## Table 20
ouero sisTEMA DE AeasrzCiMElXTODE Â0ux - V'ILA GÃO JO8É
CENTRAL 0EOUROB+ GARAHTtAB R Rf9CO DESPESAS L LUCRO , ’ IB E 8 (PI9 E COFIN8), CPRD DESONERA AO EM TRIBUTOS MUNICIPAIS (IGS) | 3'3W 0 28 1 0096 O84B g7 085% 2W | 0 s8‘h 138W 0,gB% 3 00% 3 00’It | 6,71% 4 93% TOTAI9 4 93% 0 75% 0 9’lt TOTAIS 0 4e% 1 7496 1 9Y, TOTAIS 1 997• 1,17% g ggÇ RrAis o as•a 8 40% 8 OPX TOM9 8 0• 0 00% 3 66% tozaia 3 8s•/, TOTAJ8 210% BDI= 2•.»•t.
’ S9 CONS DERADO W, 3,S% E 6 6OBRE 100% DO PREÇ DE VENDA - LEGIGLA¢AO DE A T {LEI couPLeuEur n w zse/zona oE te/11/zolaj, o iss á ou c,o•á nir oenA ‹item zxq. couFoRuE o Pn Àceêro J•, zEei 80°A DE DESCONTO 9OBRE A NF RESULTANDO NO PERGEXTUW PARA FORMAÇÃO DO BDI DE 60W DE COOP = 60°/< DE 4% • 2 40K “ 3,006 APLICADO SOBRE O V&OR DA RECEITA BRUTA, ORIUNDO DA POMTICA NACIONAL DE DESONERAOÂO DA FOLHA DE sArAnios. DE ACORDO 0oM A LEI DO ING9 (Lei 13.J81 de 3t de Agosto ae 201a) ° O BDI de 31,18 °á utllbado para eervlcoa foi definido com base no TC 03s.o7e/z0J1-z, cuja a dse•^s•• 8•••^• *: edmlnletrattvo. conclueBo doc estudos desenvolvidos pelo grupo de trabalho Interdlsclpllmr cooatltuldo por determlnaygo do acórdão n. i369/2011 - pAnârlo. adoç8o de valores refarenclala de taxaa de beneflclo e deapesaa Indiretas - bdl para diferentes tipos de obrae e serviços de engenharia e para Itena eepesfflcos gera a aqulel ão de produtos. revisão dos parâmetros que v8m sendo Utllkadoa pe4o tribunal ne conter da unl6o por melo doe ac6rdaoe ne. azS/2007 e 2.369/201 t, ambos do lenàrlo.
onde: AC = taxa de administração central S = taxa de seguros R = taxa de riscos G = taxa de garantias DF - taxa de despesas financeiras L - taxa de lucro/remuneração I = taxa de incidência de impostos (PIS, COF INS e ISS)
OBJ ETO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÀGUA - VILA SÃO JOSÉ
(1 + .AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) f1 — 1)
fi tiix,i de scüui ti k = taxa de riscos
PRzreiiua vurJ‹ciPAr or cAnTA
C amposiç ã o Unitàría de Preç os
PRY8ElTtIRA MUNTCIPAL DE CAPITA
$, mpo8i ào \ljjitàriad6 PM§ 06
' onjp asiç äo Unip ària de Pre os
PREFE1TU EA MUN4CIPA L DE CAPITA
PEFEfTURA MUNICIPAL DE CANTA -RR
PAM USINA’— G0 BAIN — DÜCTILCAD ED
COMPOSIÇAO ANALÍTICA DO BDI • SERVIÇOS - NAO DESONERADO
ADM IS CE NTRAL
50%
qg%
TOTAIS
SEGUROS +
GARANTIAS
30%
82%
TO AIS
RISCO
0,56%
85%
89
TOTAIS
DESPESAS
F NANCEIRAS
0.g5%
85%
TOTAIS
85%
LUCRO
6,22%
TOTAIS
(PIS E COFINS), C PRD
DESO
00% TOTAIS
TRIBUTOS
MUN PAI
0,00%
5% TOTAI S
““ 3,00% APLICAD O SOBRE O VALOR DA RECEITA BRUTA, ORIUNDO DA POLÍTICA NACIONA L DE DESONERAÇÃO DA
FOLHA DE SALÁ RIOS. DE ACORDO COM A LEi DO INSS (L0i 13.161 de 31 de Agosto de 2016)
**” O BD e 31 16 iliza o para será sos nido com e no TC 036.07672011- cuja a escr çgo Sumar a é administrativo. conclusão dos estudos desenvolvldos pelo grupo de trabalho interdisciplinar constituído por determinação do acórdão n. 2.369/20J1 - plenário. adoçdo de valores referenciais de taxas de benefício e despesas indiretas - bdi para díferentes tipos de obras e serviços de engenharia e para itens específicos para a aquisição de produtos. revis ão dos parâmetros que vêm sendo utilizados pelo tribunal de contas da união por meio dos acórdãos ns. 325/2007 e 2.369/2011, ambos do enár
• ' ”
” ’
’ '' ' ' ' . '
. '- ' ”
’ - -• - ' ” -
” ' ’ - ” " ' ' “ ”
'°!•'

## Table 21
02 PLANTA BAIXA Elevação: 86,50 Esca 1/50
CORTE-AA Escala: 1/50 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÂ - RR
01

## Table 22
.33m O50 30 32 ’ 2B 29 25 43 2g 22 26 27 21 22 30 2g 40 24 37 | 33‹ | 60 0100 39 33 28 26 23 25 | 50 32 46 15 90*

## Table 23
ESTADO DE RORAIJViA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE COMPROMISSO DE SUSTENTABILIDADE DAS AÇOES DE SANEAMENTO POATAR{Ah’lDK020ln002
VfLA SÃO JOSÉ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTÁ
AÇÁ O A SER FINANCIADA : SIST. DE A BAST. DE ÁGUA |  |  |  | VALOR R$ 50 1,000,00
1- GESTÃO DO SISTEMA
1. I- RESPON SAVEL PEDA GESTAO: COMPANHIA DE AGUA S E ESGOTOS DE RORAIMA - CAER.
2- DESCRIÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO
2. 1- SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
CIGAÇOES | TÁRIFA MÍNIMA | % DE COBERTURA |  | RECEITA MENSAL |  |  |  | % TRATAMENTO
255 | 35 | t 00% |  | 9.065,00 |  |  |  | 100%
2.2- SISTEMA DE ESGOTO SANITARfO
LIGAÇÓES | TÁRIFA MÍNIMA | % DE COBERTURA |  | RECEITA MENSAL |  |  |  | % TRATAMENTO
2.3- COLETA E DESTIN AÇAO DE RESÍDUOS SODIDOS
% DE COLETA | % COLETA SELETIVA | DESTINO FINAL |  | LICENCIAMENTO
3- DESPESA S ANUAL COM A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
3. I - PESSOAL . . . . |  |  | R$ |  | “ 6.000,00
3.2 - ENERGIA ELETRICA........ . ........ .... |  |  | R$ |  | 7.200,00
3.3 - COMB USTÍVEL ............. |  |  | R$ |  | 1.200,00
3.4 - PROD UTOS Q UIMICOS .........,... |  |  | R$ |  | 7.200,00
3.5 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ............................................. |  |  | R$ |  | 1.800,00
3.6 - DIVIDAS ............. . |  |  | R$ |  | 0
3.7 - SERVIÇOS DE TERCEIROS . .......... |  |  | R$
3.8 - OUTROS ............................................................................... |  |  | R$
TOTAL ......................................... |  |  | R$ |  | 53.400,00
4 - FORMA DE FINANCIAMENTO DO SER VIVO ( ANUAL )
4. I - TARIFA DE AGUA .....,.... .. ... ....... | [5 empty] | RB | 108.78u,0u
4.2 - TARIEA DE ESGOTO .............. ... .. | [5 empty] | R$ | 0
4.3 - TAXA PELA COLETA E TRATAMENTO DE LIXO ........................................... | [5 empty] | R$ | 0
4.4 - IPTU .. | [5 empty] | R$ | 0
4.5 - RECEITAS MUNICIPAIS ( FPM. ICMS. ETC ) ....... | [5 empty] | R$ | 0
4.6 - OUTROS ..................... | [5 empty] | R$
4.7 - TOTA L. ...... | [5 empty] | R$ | 108.780,00
Avenida Renato Costa de Almeida ri° 100, Centro, Cantfi - Roraima/CEP 69390-000 CNPJ n° o .6 i2.682/000 i -56
ESTADO DE RORAI MA PREFEI TURA M iciPAL DE CANTÁ GABINETE DO PREFEITO
F n°

## Table 24
6 - TEkMO DE COMP ftOMl SSP
NA QUALIDADE DE PREGÃl TO DO MUN1CIPIO EM EPÍGRAFE MANIMESMO O COMPREMISSO EM MATER EM CONDIÇÔES NOltMAlfl DE OPtifO\Çfi O E FUxc ioNAmNTo, rnrsTA« tona A MnNUTfNÇÃO QUE FOR NECESS ÃRIA DF- MODO A G ltANTl R OS DENEI.Í CIOS A I°OPULA§’ÀO, POR INTERMÉ DIO D.AS OBRAS CONSTR UIDA ,8 COM IE( URSOS DO TEsOuRO x c ios AL nr ssAnss rOP' MfilO DES'LL PIIO€‘ESSO. FICA TAMBÉM ASSEGUItA DO A FUNDAÇÂ O VACIONAL DE SA ÚDE. MESMO APÔS O TCUMEIO DA VIGENCIA DO CON VENl O, O DIREI 1 O DE SL*PEh VU l ONAR. SEP PRE QUE 4 ULGAR NECES SÁRtF. AS OBR AS FINANCIADAS. A SUA OPERA Êt9 E F UNCI ONANIENTO.
7 - OBSEItVA ÇÔES
APÓS A I MPLANTA À t0 DE UM SISTEMA DE HASTE CIMENTO DE ÁCUA CONFI Á VEL. EM UNâ“1DADE E QUAL IDADE, A COMPANHIA DL ÀGUA S E EM TOTOt DE zORAiu A r so vinEh ci and A iNSTAL ção ne MICRO HDIÇÀD NAS RE8JDÊNC1 S oD ET l VANDo mruon ii‹ ARRECADAÇ ÀD PAKA l N V ESTI MENTO DA MEL HORIA De SISTEMA IMPLANTAD O
8 - | A U TENTICAÇ DO
L'ANTÀ(RKj, 08 DE JULHO DE 2022
ANDRE LLIIS COSTA Assina do de rorma dig vai por
ANDAS Lula OOSTA OU
DE
CÁSTR0:62290410306 o a go› * 2g z z. o r.os i + 1 • 3o: 2 <o 4 ao'
ANDRÉ LUIZ COSTA DE CASTRO
CNPJ ri’ 0 1 .6 12.682/000 l -56
SISTEMA AUTO SUS I EINTAVEL POR MEIO DE TARIFAS SIS”I EMA SUSO ENTÁVEL POk MEIO DE SUBSÍDIOS SISTI2MA MANTIDO IDELOS C'OFkES P\JBLIÜOS SISTEMA MANT1DO f'ELOS USU Áft!OS
.4 enida Renato Costa de Alme ida n° 100, Centro, Canta - Roraima/CEf' 69390-000